Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

- Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

1. Содержание общего имущества жилого дома*:

- удаление элементов декора, представляющих опасность;

- снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации;

- укрепление козырьков, ограждений и перил крылец;

- уборка мусора и грязи с кровли;

- укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета;

- прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока;

- прочистка внутреннего металлического водостока от засорения;

- прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб;

- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак;

- проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале;

- антисептирование и антипирирование деревянных конструкций;

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях;

- укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях;

- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

- закрытие и раскрытие продухов;

- установка урн;

- окраска урн;

- окраска решетчатых ограждений, ворот, оград;

- погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; погрузка и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов;

- еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа;

- ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей;

постоянно: очистка урн от мусора;

холодный период: уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка;

посыпка территории противогололедными составами и материалами;

теплый период:

подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;

уборка газонов;

сезонное выкашивание газонов.

2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений

а)жилого дома:

  - консервация и расконсервация систем центрального отопления;

  - регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

  - регулировка и набивка сальников;

  - уплотнение сгонов;

  - очистка от накипи запорной арматуры;

  - испытание систем центрального отопления;

  - отключение радиаторов при их течи;

  - очистка грязевиков воздухосборников, вантузов;

  - промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом;

  - слив воды и наполнение водой системы отопления;

  - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

  - утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

  - смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных.

  - уплотнение сгонов;

  - прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

  - временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;

  - утепление внутренних трубопроводов;

  - прочистка дренажных систем;

  - проверка исправности канализационной вытяжки;

  - прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

  - проветривание канализационных колодцев;

  - прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев;

  - прочистка дворовой канализационной сети;

  - устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

  - утепление трубопроводов в технических подпольях;

в) электроснабжение:

  - замена перегоревших электроламп;

  - укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки;

  - прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

  - ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов;

  - снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков;

  - проверка заземления электрокабелей;

  - замеры сопротивления изоляции трубопроводов;

  - проверка заземления оборудования;

г) специальные общедомовые технические устройства (ЛИФТЫ)

  - ежесуточные регламентные работы;

  - круглосуточное обслуживание.

* Указанные работы выполняются только при их обнаружении.

- Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом:

|  | Перечень (услуг) работ | Сроки или периоды выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому | в течение срока действия договора управления |
| 2 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями | в порядке, определяемом Управляющей организацией |
| 3 | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями | в срок, установленный настоящим договором и Соглашениями |
| 4 | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно |
| 5 | Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг | в порядке, определяемом Управляющей организацией |
| 6 | Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | еженедельно по графику такого приема, определяемому Управляющей организацией |
| 7 | Осуществление письменных уведомлений Заказчиков и пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | в порядке, установленном договором управления |
| 8 | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан | в срок до 5 дней после обращения граждан |
| 9 | Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями | в день обращения по графику приема граждан |
| 10 | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения | в течение 14 рабочих дней с даты получения |
| 11 | Произведение сверки расчетов по плате за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги по требованию пользователя помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность начисления, или расчетов | не позднее 3х рабочих дней после обращения в Управляющую организацию |
| 12 | Осуществление технических осмотров жилых помещений после их освобождения гражданами | в день освобождения или в другом порядке, установленном Управляющей организацией |
| 13 | Организация выполнения дополнительных услуг работ, по заявкам пользователей помещений | в порядке, установленном Управляющей организацией |
| 14 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта | при необходимости |
| 15 | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах, их представление на Общее собрание собственников | в сроки, установленные договором управления |
| 16 | Ежегодная подготовка перечней и стоимости работ, услуг для их утверждения в Соглашениях об изменении условий договора | за 30 дней до даты проведения Общего собрания собственников |
| 17 | Уведомление об условиях договора управления Заказчиков, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу договора управления, разъяснение указанным лицам отдельных условий договора | в первый день обращения указанных лиц в Управляющую организацию |
| 18 | Решение вопросов пользования Общим имуществом | в порядке, установленном Общим собранием собственников |